## ALLEGATO A

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA OGGETTO DELLA GARA

## Struttura

Struttura antisismica montata su basamento in calcestruzzo armato in acciaio:

- dimensione minima mq 120 escluso verande.

Gli isolamenti devono essere in lana minerale, il tetto con struttura in legno e travi in legno massello mentre le pareti isolate tamburate. Sottotetto da realizzare con pannelli in legno tamburato con interposto uno strato di materiale isolante (lana minerale). La copertura deve essere in tegole tradizionali, Il tipo di copertura impatta sul dimensionamento delle pareti portanti. Il tetto deve essere realizzato minimo a due falde.

La finitura esterna deve essere realizzata in Raskar trattata con impregnanti protettivi per legno incolore, noce, larice, pino o colore a scelta e il Pavimento tamburato isolato con piano di calpestio in legno (parquet o laminato).

Infissi in legno con doppi vetri isolati e basso-emissivi.

## Finitura interna / esterna

Finitura esterna: Raskar trattato con impregnanti protettivi per legno colore, noce, larice, pino o colore a scelta.

Finitura interna: materiale ignifugo, idro-repellente, certificato (adatto

per locali conformi a norme igieniche specifiche - es. cucine per locali pubblici).

Le opere che dovranno essere realizzate devono rispettare le normative antisismiche.

Tempistica

L’intervento della struttura servizio bar (chalet) e area antistante ad essa dovrà realizzarsi Entro 60 gg. giorni dalla data del verbale di consegna del Parco pena risoluzione del contratto.